## naslov
ARHITEKTONSKI ATELJE, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, Rijeka, tel./fax: 051/335042; e-mail:art-design@ri.t-com.hr
- ARHITEKTONSKI PROJEKT -
- GLAVNI PROJEKT -
GRAĐEVINA: | OBNOVA PROČELJA
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
- DOM KULTURE KRASICA
na k.č. 991/1, k.o. Krasica
INVESTITOR: | GRAD BAKAR, Primorje 39, Bakar
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: | 04/17
GLAVNI PROJEKTANT: | m.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
Rijeka, veljača 2017.

## opci uvjeti
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆENITO
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim
tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi
radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti
obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog
posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište
- ugradnju kvalitetnog materijala i opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji
pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima
i pravilima struke
- izradu prateće radioničke dokumentacije
- prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
- svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu
radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga
zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet
predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predviđeno projektom.
7. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač
radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu
i radove ugovoriti s Investitorom.
8. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi
imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
10. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju
i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se
naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog
poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
11. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
12. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
13. | Za pojedine stavke troškovnika navedeni su tipovi i proizvođači zbog jednostavijeg opisa
traženog proizvoda. Navedeni tipovi služe kao projektna norma po pitanju kvalitete i
dizajna. Dozvoljeno je nuđenje drugih jednakovrijednih proizvoda.
Ponuđač koji nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenom mjestu u
troškovniku navesti koji jednakovrijedan proizvod nudi, a uz ponudu mora dostaviti
dokaze jednakovrijednosti temeljem kojih će Investitor u postupku pregleda utvrditi
da li temeljem karakteristika iz troškovnika proizvod ispunjava uvjet jednakovrijednosti.
14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.

## obnova procelja
OBNOVA PROČELJA - DOM KULTURE KRASICA
1. | MONTAŽA SKELE, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Dobava, montaža, demontaža i odvoz fasadne skele iz čeličnih cijevi na uličnim pročeljima. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima uvažavajući mjere zaštite na radu i HTZ-propise.
Posebnu pažnju treba posvetiti osiguranju radnika na izvođenju, prolaznika i imovine. Potrebno je izvesti zaštitnu konzolu - nadstrešnicu drvenim daskama iznad prolaza i zaštitu jutom koja se pričvršćuje na skelu.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, transport i amortizaciju.
Obračun po m2 pročelja.
|  | m2 | 890 | a | 0 | kn
1.2. | Demontaža vanjske stolarije, komplet s okvirima, limenim prozorskim klupčicama i prozorskim rešetkama.
U cijenu uključiti odvoz na deponij građevinskog mateijala.
Obračun po komadu s obzirom na veličinu.
a | elementi veličine do 2 m2
|  | kom | 9 | a | 0 | kn
b | elementi veličine 2-4 m2
|  | kom | 14 | a | 0 | kn
1.3. | Pažljiva demontaža postojeće opreme na pročeljima. Sve kompletno izvedeno i spremljeno na deponij gradilišta do ponovne ugradnje, odnosno staviti investitoru na raspolaganje.
Obračun po komadu demontiranih elemenata.
- vanjska jedinice klima uređaja
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
- kamena ploča s natpisom
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
- rasvjetna tijela
|  | kom | 5 | a | 0 | kn
1.4. | Demontaža vertikalnog pocinčanog limenog oluka, s odvozom na deponij građevinskog materijala.
Obračun po m'.
|  | m' | 8 | a | 0 | kn
1.5. | Rušenje vanjskog zidanog dimnjaka na sjeveroistočnom pročelju komplet s temeljem. Visina dimnjaka je 7,0 m.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponiju.
Obračun po m3.
|  | m3 | 5 | a | 0 | kn
1.6. | Rušenje vanjskih armiranobetonskih stepenica na zapadnom pročelju.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponiju.
Obračun po m3.
|  | m3 | 0.8 | a | 0 | kn
1.7. | Rušenje vanjskog spremišta na zapadnom pročelju. Spremište je prizemnica, zidane konstrukcije s jednostrešnim krovom.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponiju.
Obračun po m3.
|  | m3 | 12 | a | 0 | kn
1.8. | Utovar i odvoz materijala od rušenja i demontaže na deponij. U cijenu uključeni svi troškovi zbrinjavanja sukladno propisima.
|  | m3 | 18 | a | 0 | kn
| 1. MONTAŽA SKELE, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
2 | PROBIJANJE OTVORA
2.1. | Pozicija 10
Izrada novog fasadnog otvora u postojećem kamenom zidu debljine 65 cm. Otvor je građevinskih dimenzija 258*319 cm. Otvor se izvodi u etapama prema strogo definiranom redosljedu. Izrada podupiranja i zaštite zida, odnosno nadvoja iznad pozicije novog otvora. Otvor se omeđuje armiranobetonskim elementima u cijelosti, a radovi se izvode prema slijedećem redosljedu:
a | Izrada vertikalnih šliceva u postojećem zidu za izradu novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlicevi se izvode za vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm i to za trostranu oplatu s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Šlicevi se izvode od kote +1,05 do kote +4,94, na dužini od 389 cm.
b | Izrada novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm se izvodi u trostranoj oplati s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Serklaž se povezuje s postojećim zidom trnovima 2*Φ14/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija.
c | Izrada horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*40 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Šlic se izvodi od kote +4,54 do kote +4,94, na dužini od 318 cm.
d | Izrada 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*40 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +4,54 do kote +4,94, na dužini od 318 cm.
e | Izrada drugog dijela horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*40 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Šlic se izvodi od kote +4,54 do kote +4,94, na dužini od 318 cm.
f | Izrada druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*40 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +4,54 do kote +4,94, na dužini od 318 cm.
g | Uklanjanje dijela zida između vertikalnih serklaža i nadvoja u postojećem zidu za izradu novog otvora u postojećem zidu. Uklanjanje se izvodi cijelom debljinom zida od kote dna nadvoja do kote dna vertikalnog serklaža +1,05.
h | Izrada donjeg horizontalnog serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Serklaž dimenzija 65*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i vanjskim licem. Serklaž se povezuje s vertikalnim serklažima trnovima 6*Φ16/25 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37. Horizontalni serklaž se izvodi od kote +1,05 do kote +1,35, na dužini od 258 cm.
U jediničnu cijenu ukalkulirati ručno i strojno uklanjanje dijelova zida (rezanjem ili udarnim postupkom bez utjecaja na postojeći zid koji se zadržava) utovar i odvoz na deponij na udaljenosti do 10,0 km. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu uklonjenog zida u sraslom stanju za sve navedeno.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, dostavu betona C30/37 te betoniranje serklaža i nadvoja novog otvora u navedenim gabaritima. U oplatu se ugrađuju svi elementi priključaka, prodora i brtvi. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, dobavu dopremu, postavu i demontažu dvostrane i trostrane oplate te dobavu, montažu i demontažu svih potrebnih skela i podupiranja. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađenog betona i ugrađene oplate.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature B500B u serklaže i nadvoj. Stavka obuhvaća sve radove na dobavi, dopremi, sječi, savijanju i ugradnji armature, te sva potrebna sredstva, materijal i rad. U jediničnu cijenu uključiti svu potrebnu armaturu, jahače, trnove i distancere potrebne za postavljanje armature u projektom traženi položaj. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađene armature.
a | uklanjanje postojećeg zida (za 1 otvor) | m3 | 9
b | beton (za 1 otvor) | m3 | 2.75
c | oplata (za 1 otvor) | m3 | 18
d | armatura (za 1 otvor) | m3 | 450
|  | kom | 3 | a | 0 | kn
2.2. | Pozicija 13
Izrada novog fasadnog otvora u postojećem kamenom zidu debljine 65 cm. Otvor je građevinskih dimenzija 200*75 cm. Otvor se izvodi u etapama prema strogo definiranom redosljedu. Izrada podupiranja i zaštite zida, odnosno nadvoja iznad pozicije novog otvora. Otvor se omeđuje armiranobetonskim elementima u cijelosti, a radovi se izvode prema slijedećem redosljedu:
a | Izrada vertikalnih šliceva u postojećem zidu za izradu novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlicevi se izvode za vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm i to za trostranu oplatu s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Šlicevi se izvode od kote -0,15 do kote +1,20, na dužini od 135 cm.
b | Izrada novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm se izvodi u trostranoj oplati s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Serklaž se povezuje s postojećim zidom trnovima 2*Φ14/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija.
c | Izrada horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Šlic se izvodi od kote +0,90 do kote +1,30, na dužini od 260 cm.
d | Izrada 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +0,90 do kote +1,30, na dužini od 260 cm.
e | Izrada drugog dijela horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*40 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Šlic se izvodi od kote +0,90 do kote +1,30, na dužini od 260 cm.
f | Izrada druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +0,90 do kote +1,30, na dužini od 260 cm.
g | Uklanjanje dijela zida između vertikalnih serklaža i nadvoja u postojećem zidu za izradu novog otvora u postojećem zidu. Uklanjanje se izvodi cijelom debljinom zida od kote dna nadvoja do kote dna vertikalnog serklaža -0,15.
h | Izrada donjeg horizontalnog serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Serklaž dimenzija 65*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i vanjskim licem. Serklaž se povezuje s vertikalnim serklažima trnovima 6*Φ16/25 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37. Horizontalni serklaž se izvodi od kote -0,15 do kote +0,15, na dužini od 200 cm.
U jediničnu cijenu ukalkulirati ručno i strojno uklanjanje dijelova zida (rezanjem ili udarnim postupkom bez utjecaja na postojeći zid koji se zadržava) utovar i odvoz na deponij na udaljenosti do 10,0 km. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu uklonjenog zida u sraslom stanju za sve navedeno.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, dostavu betona C30/37 te betoniranje serklaža i nadvoja novog otvora u navedenim gabaritima. U oplatu se ugrađuju svi elementi priključaka, prodora i brtvi. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, dobavu dopremu, postavu i demontažu dvostrane i trostrane oplate te dobavu, montažu i demontažu svih potrebnih skela i podupiranja. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađenog betona i ugrađene oplate.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature B500B u serklaže i nadvoj. Stavka obuhvaća sve radove na dobavi, dopremi, sječi, savijanju i ugradnji armature, te sva potrebna sredstva, materijal i rad. U jediničnu cijenu uključiti svu potrebnu armaturu, jahače, trnove i distancere potrebne za postavljanje armature u projektom traženi položaj. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađene armature.
a | uklanjanje postojećeg zida (za 1 otvor) | m3 | 2.75
b | beton (za 1 otvor) | m3 | 1.6
c | oplata (za 1 otvor) | m3 | 8.2
d | armatura (za 1 otvor) | m3 | 250
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
2.3. | Pozicija 2
Izrada novog fasadnog otvora u postojećem kamenom zidu debljine 65 cm. Otvor je građevinskih dimenzija 214*270 cm. Otvor se izvodi u etapama prema strogo definiranom redosljedu. Izrada podupiranja i zaštite zida, odnosno nadvoja iznad pozicije novog otvora. Otvor se omeđuje armiranobetonskim elementima u cijelosti, a radovi se izvode prema slijedećem redosljedu:
a | Izrada vertikalnih šliceva u postojećem zidu za izradu novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlicevi se izvode za vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm i to za trostranu oplatu s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Šlicevi se izvode od kote -0,30 do kote +2,70 na dužini od 300 cm.
b | Izrada novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm se izvodi u trostranoj oplati s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Serklaž se povezuje s postojećim zidom trnovima 2*Φ14/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija.
c | Izrada horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Šlic se izvodi od kote +2,70 do kote +3,10 na dužini od 274 cm.
d | Izrada 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +2,70 do kote +3,10 na dužini od 274 cm.
e | Izrada drugog dijela horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Šlic se izvodi od kote +2,70 do kote +3,10, na dužini od 274 cm.
f | Izrada druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +2,70 do kote +3,10, na dužini od 274 cm.
g | Uklanjanje dijela zida između vertikalnih serklaža i nadvoja u postojećem zidu za izradu novog otvora u postojećem zidu. Uklanjanje se izvodi cijelom debljinom zida od kote dna nadvoja do kote dna vertikalnog serklaža -0,30.
h | Izrada donjeg horizontalnog serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Serklaž dimenzija 65*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i vanjskim licem. Serklaž se povezuje s vertikalnim serklažima trnovima 6*Φ16/25 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37. Horizontalni serklaž se izvodi od kote -0,30 do kote +0,00, na dužini od 214 cm.
U jediničnu cijenu ukalkulirati ručno i strojno uklanjanje dijelova zida (rezanjem ili udarnim postupkom bez utjecaja na postojeći zid koji se zadržava) utovar i odvoz na deponij na udaljenosti do 10,0 km. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu uklonjenog zida u sraslom stanju za sve navedeno.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, dostavu betona C30/37 te betoniranje serklaža i nadvoja novog otvora u navedenim gabaritima. U oplatu se ugrađuju svi elementi priključaka, prodora i brtvi. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, dobavu dopremu, postavu i demontažu dvostrane i trostrane oplate te dobavu, montažu i demontažu svih potrebnih skela i podupiranja. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađenog betona i ugrađene oplate.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature B500B u serklaže i nadvoj. Stavka obuhvaća sve radove na dobavi, dopremi, sječi, savijanju i ugradnji armature, te sva potrebna sredstva, materijal i rad. U jediničnu cijenu uključiti svu potrebnu armaturu, jahače, trnove i distancere potrebne za postavljanje armature u projektom traženi položaj. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađene armature.
a | uklanjanje postojećeg zida (za 1 otvor) | m3 | 7.05
b | beton (za 1 otvor) | m3 | 2.8
c | oplata (za 1 otvor) | m3 | 17
d | armatura (za 1 otvor) | m3 | 400
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
2.4. | Pozicija 8
Izrada novog fasadnog otvora u postojećem kamenom zidu debljine 65 cm. Otvor je građevinskih dimenzija 200*110 cm. Otvor se izvodi u etapama prema strogo definiranom redosljedu. Izrada podupiranja i zaštite zida, odnosno nadvoja iznad pozicije novog otvora. Otvor se omeđuje armiranobetonskim elementima u cijelosti, a radovi se izvode prema slijedećem redosljedu:
a | Izrada vertikalnih šliceva u postojećem zidu za izradu novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlicevi se izvode za vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm i to za trostranu oplatu s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Šlicevi se izvode od kote +3,98 do kote +5,38 na dužini od 140 cm.
b | Izrada novih armiranobetonskih vertikalnih serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Vertikalni serklaž dimenzija 30*65(širina zida)cm se izvodi u trostranoj oplati s ravnim unutrašnjim licem (špaleta) prema bravariji. Serklaž se povezuje s postojećim zidom trnovima 2*Φ14/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija.
c | Izrada horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Šlic se izvodi od kote +5,38 do kote +5,78 na dužini od 260 cm.
d | Izrada 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim vanjskim i donjim licem (špaleta) prema fasadi i bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +5,38 do kote +5,78 na dužini od 260 cm.
e | Izrada drugog dijela horizontalnog šlica na 1/2 debljine zida u postojećem zidu za izradu druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Šlic se izvodi za nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm i to za dvostranu oplatu s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Šlic se izvodi od kote +5,38 do kote +5,78, na dužini od 260 cm.
f | Izrada druge 1/2 novog armiranobetonskog nadvoja kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Nadvoj dimenzija 32,5(1/2 širine zida)*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i donjim licem (špaleta) prema unutra i prema bravariji. Nadvoj se povezuje s drugom polovicom nadvoja trnovima 2*Φ16/30 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37 kroz ugrađeni lijevak za beton koji se naknadno odbija. Nadvoj (1/2 cijelog nadvoja) se izvodi od kote +5,38 do kote +5,78, na dužini od 260 cm.
g | Uklanjanje dijela zida između vertikalnih serklaža i nadvoja u postojećem zidu za izradu novog otvora u postojećem zidu. Uklanjanje se izvodi cijelom debljinom zida od kote dna nadvoja do kote dna vertikalnog serklaža +3,98.
h | Izrada donjeg horizontalnog serklaža kao dijela novog okvira oko novog otvora u postojećem zidu. Serklaž dimenzija 65*30 cm se izvodi u dvostranoj oplati s ravnim unutarnjim i vanjskim licem. Serklaž se povezuje s vertikalnim serklažima trnovima 6*Φ16/25 cm. Betoniranje se vrši nakon ugrađene oplate i armature betonom C30/37. Horizontalni serklaž se izvodi od kote +3,98 do kote +4,28, na dužini od 200 cm.
U jediničnu cijenu ukalkulirati ručno i strojno uklanjanje dijelova zida (rezanjem ili udarnim postupkom bez utjecaja na postojeći zid koji se zadržava) utovar i odvoz na deponij na udaljenosti do 10,0 km. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu uklonjenog zida u sraslom stanju za sve navedeno.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, dostavu betona C30/37 te betoniranje serklaža i nadvoja novog otvora u navedenim gabaritima. U oplatu se ugrađuju svi elementi priključaka, prodora i brtvi. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, dobavu dopremu, postavu i demontažu dvostrane i trostrane oplate te dobavu, montažu i demontažu svih potrebnih skela i podupiranja. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađenog betona i ugrađene oplate.
U jediničnu cijenu ukalkulirati dobavu, sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature B500B u serklaže i nadvoj. Stavka obuhvaća sve radove na dobavi, dopremi, sječi, savijanju i ugradnji armature, te sva potrebna sredstva, materijal i rad. U jediničnu cijenu uključiti svu potrebnu armaturu, jahače, trnove i distancere potrebne za postavljanje armature u projektom traženi položaj. Obračun po komadu otvora za navedenu količinu ugrađene armature.
a | uklanjanje postojećeg zida (za 1 otvor) | m3 | 3.6
b | beton (za 1 otvor) | m3 | 2
c | oplata (za 1 otvor) | m3 | 12.5
d | armatura (za 1 otvor) | m3 | 300
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
| 2. PROBIJANJE OTVORA UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
3 | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Zazidavanje postojećih otvora u fasadnom zidu debljine 65 cm, saćastom opekom debljine 30 cm, u produžnom mortu klase čvrstoće M-5.
Dobava materijala i izvedba, transport do mjesta ugradbe i izrada pomoćne radne skele.
Obračun po m3 zazidanog pročelja.
|  | m3 | 2.8 | a | 0 | kn
3.2. | Zidarska ugradnja stolarskih elemenata (vrata, prozori). U jediničnu cijenu ukalkulirati obradu špaleta produžnim mortom, namještanje, učvršćenje, ugradnju u cementni mort sa štemanjem za sidra te popravak svih oštećenih dijelova zida.
a | elementi veličine do 2 m2
|  | kom | 11 | a | 0 | kn
b | elementi veličine 2-4 m2
|  | kom | 14 | a | 0 | kn
3.3. | Zatvaranje prodora kroz betonsku ploču balkona. Zatvaranje izvesti betonom sličnog sastava kao što je postojeća ploča balkona. Promjer prodora je 15 cm.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, transport i oplatu.
|  | kom | 2 | a | 0 | kn
| 3. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
4 | FASADERSKI RADOVI
4.1. | Pažljivo ispiranje svih površina pročelja vodom pod pritiskom. U cijenu obuhvatiti zaštitu otvora, klupčica, okapa i limenih opšava.
Obračun po m2.
|  | m2 | 740 | a | 0 | kn
4.2. | Skidanje oštećenih i labavih dijelova postojeće žbuke do zdrave i čvrste podloge. Stare nedržeće slojeve potrebno je ukloniti otucavanjem, brušenjem ili pranjem pod visokim pritiskom.
Količina je aproksimativna (cca 20% ožbukane površine pročelja). Točna količina odredit će se na licu mjesta i evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m2.
|  | m2 | 150 | a | 0 | kn
4.3. | Dobava i izvedba fasadnog sustava s mineralnom vunom (ton žbuke s koeficijentom refleksije većim od 25%) kao StoTherm Mineral ili neki drugi jednakovrijedan proizvod, uz prethodne radnje prema uputama proizvođača.
_______________________________
_______________________________
Podloga mora biti suha, čvrsta, čista, bez nedržećih slojeva. Postojeću grubu žbuku premazati univerzalnim predpremazom na vodenoj i akrilatnoj osnovi, oplemenjenim siloksanom. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
Termoizolacija zidova i podgleda izvodi se pločama od mineralne vune d = 8 cm, hrapave površine, koje se minimalno 40% prekrivaju ljepilom te lijepe na zid i dodatno učvršćuju fasadnim pričvrsnicama, sve spojeve različitih materijala na fasadnoj površini potrebno je dodatno dilatirati.
Ploče mineralne vune nalijepiti ljepilom u ravnini, čvrsto zbijenih rubova, na suhu nosivu podlogu. Dodatno pričvrstiti ploče navojnim pričvrsnicama sa pocinčanim vijkom (STR U 8/60) uz minimalnu dubinu sidrenja u nosivu podlogu od 25 mm.
Tkaninu od staklenih vlakana položiti u masu za armiranje, premazati po cijeloj površini i zagladiti u prosječnoj debljini od min 3 mm. Na pripremljenu podlogu premazanu pigmentiranim međupremazom, nanijeti završni sloj silikonske žbuke kao Sto-Silkolit K 3,0 ili neki drugi jednakovrijedan proizvod u tonu prema izboru projektanta.
U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila i to okapnog profila, brtvenog profila na sudaru fasade sa stolarskim stavkama, kutnog profila s integriranom finom tlkaninom od staklenih vlakana, profila za izvedbu dilatacija, profil na spoju sa okapnim limom, te razdjelnik za izradu čistih spojeva na žbuci.
Pri montaži kamenih prozorskih klupčica potrebno je koristiti brtvenu traku na svim dodirnim površinama kamena i termoizolacijskog materijala.
Priprema mase, nanošenje i završna obrada u svemu prema uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal i transport. U cijenu uračunati i zaštitu otvora, istaka i vijenca od mehaničkih i kemijskih oštećenja.
Obračun po m2.
|  | m2 | 625 | a | 0 | kn
4.4. | Obrada podnožja
Ploče od ekspandiranog polistirena debljine 8 cm nalijepiti ljepilom u ravnini, čvrsto zbijenih rubova, na suhu nosivu podlogu, do određene visine. Tkaninu od staklenog vlakna položiti u masu za armiranje, premazati po cijeloj površini i zagladiti u prosječnoj debljini od 3mm. Površinu premazati hidroizolacijskim premazom.
Na pripremljenu podlogu premazanu pigmentiranim međupremazom, nanijeti završni sloj gotove organske kulir žbuke StoSuperlit K 2,0 zaribane strukture ili neki drugi jednakovrijedan proizvod u tonu prema izboru projektanta.
_______________________________
_______________________________
Obračun po m2.
|  | m2 | 115 | a | 0 | kn
4.5. | Sanacija betonskih elemenata pročelja (atika, vijenci, klupčice, erte, balkoni, nadstrešnice iznad ulaza i drugo). Skidanje dotrajale i oštećene žbuke do zdrave podloge. Obrada oštećenja brzim mineralnim mortom za reprofilacije kao što je StoCrete SM ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Obračun po m'.
|  | m' | 22 | a | 0 | kn
4.6. | Završna obrada betonskih elemenata pročelja (atika, vijenci, klupčice, erte, balkoni, nadstrešnice iznad ulaza i drugo) dvostrukim premazom fasadne boje tipa StoColor Maxicryl ili neki drugi jednakovrijedan proizvod.
_______________________________
_______________________________
Priprema mase, nanošenje i završna obrada u svemu prema uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal i transport. U cijenu uračunati i zaštitu otvora, istaka i vijenca od mehaničkih i kemijskih oštećenja.
Obračun po m'.
|  | m' | 22 | a | 0 | kn
4.7. | Dobava i montaža ukrasnog fasadnog profila na spoju zida s vijencem.
Obračun po m'.
|  | m' | 105 | a | 0 | kn
| 4. FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
5 | OSTALI RADOVI
5.1. | Sanacija metalne ograde balkona od pravokutnih čeličnih profila. Visina ograde je 90 cm. Sanacijom su obuhvaćeni slijedeći radovi:
- rekonstrukcija oštećenih dijelova i zamjena dijelova koji nedostaju,
- pranje toplom vodom pod pritiskom da bi se odstranila sva nakupljena masnoća i nečistoća s metalnih dijelova,
- brušenje metalnih dijelova
- nanošenje završnog premaza tiksotropnim lakom kao StoCorr Metallac ili neki drugi jednakovrijedan proizvod. Boja i ton po odabiru projektanta.
Obračun po m'.
|  | m' | 14 | a | 0 | kn
5.2. | Ličenje bravarskih elemenata pročelja (zaštitne rešetke na vratima i dr.) uz prethodnu pripremu podloge, brušenje i nanošenje antikorozivne zaštite u najmanje 3 premaza. Boja i ton po odabiru projektanta.
Obračun je po kom.
|  | kom | 1 | a | 0 | kn
5.3. | Dobava materijala (kameni agregat) i zatrpavanje vanjskih stepenica prema podrumu. Završna obrada finim agregatom, šljunkom uz zbijanje i poravnavanje. U cijenu uračunati utovar i istovar materijala.
Obračun po m3.
|  | m3 | 4.5 | a | 0 | kn
5.4. | Izrada, dobava i montaža ploče s nazivom doma kulture na istočnom pročelju. Ploče je metaln i veličine 300 x 60 cm.
Obračun je po kom.
|  | kom | 1 | a | 0 |  | kn
| 5. OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
OBNOVA PROČELJA
1. | MONTAŽA SKELE, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | PROBIJANJE OTVORA |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 1 - 6 |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
slovima:
Ponuditelj:
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn