## NASLOVNICA
INVESTITOR: | GRAD BAKAR Primorje 3 51222 Bakar
GRAĐEVINA: | Frankopanski kaštel - obnova međukatne konstrukcije
Bakar, k.č. 402 k.o. Bakar
TROŠKOVNIK OBNOVE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | RUŠENJE I DEMONTAŽA
A | UKUPNO: | 0 | kn
B | KAMENOREZAČKI RADOVI
B | UKUPNO: | 0 | kn
C | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
C | UKUPNO: | 0 | kn
D | TESARSKI RADOVI
D | UKUPNO: | 0 | kn
| SVEUKUPNO (A+B+C+D+E): | 0 | kn

## opći uvjeti)
OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montažu i demontažu), sve mjere zaštite.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika.
Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
U slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke radove (montažna armiranobetonska konstrukcija, čelična konstrukcija, bravarija i alu bravarija) izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izradit će o svom trošku.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav transport.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Zakoni i propisi koje je potrebno primijeniti u toku izvođenja radova:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09, NN 55/11, NN 90/11, NN 50/12), - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12) - Zakon o normizaciji (NN 80/13), - Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, NN 87/97), - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90), - Zakon o zaštiti na radu (NN59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 75/09, NN 143/12), - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68 i 45/68), - Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13)
SAV UNUTARNJI I VANJSKI TRANSPORT MORA BITI UKLJUČEN U JEDINIČNE CIJENE SVIH GRUPA RADOVA!
TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA BAZI GLAVNOG PROJEKTA I IZVOĐENJA RADOVA

## opći uvjeti rušenje
A. RUŠENJE I DEMONTAŽA
Svi radovi rušenja i demontaža trebaju se izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja ostalih dijelova građevine. Točne količine i dijelove koji se ruše ili demontiraju dogovoriti će se na licu mjesta sa projektantom i nadležnim konzervatorom. Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe navedenih radova, otklonit će se o trošku izvođača.
Rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom naručitelja i predstavnikom nadležnog Konzervatorskog odjela u Bakru. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podnožju građevine. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje ili demontažu, uključivo sve pripremno - završne radove sadržane u faktorskim troškovima. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na krovu i u prostoru krovišta te ih po stručnoj osobi zaštiti u skladu s propisima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal, - pripremno-završne radove

## A
A. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Rušenje stropa od žbuke, s razvrstavanjem i slaganjem građe, odvozom materijala na gradski deponij i čišćenjem okoliša.
|  | m2 | 124 | 0 | kn | 0 | kn
2 | Ručno razbijanje postojećeg nadvoja s drvenom gredom presjeka 80x90 cm . Odvoz materijala iz zgrade i transport na gradski deponij.
Obračun po m3 betona u sraslom stanju.
|  | m3 | 1.5 | 0 | kn | 0 | kn
| A. UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti kamenorezački
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku postojećeg kamena.
Vezni materijal je produženi vapneni mort. Izabrani kamen atestira se na: - upijanje vlage, - zapreminsku specifičnu težinu, - poroznost i stupanj gustoće, - postojanost na mraz, - habanje.
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije postavljanja. Nakon montaže greda bočne stranice je potrebno zatvoriti s mortom. Također će biti potrebno izvršiti sanaciju postojećih ležajeva. Točne pozicije i količine treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuka i pomnijeg pregleda svih pozicija. Isto će trebati odobriti nadzorni inženjer. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada.

## B
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu. Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Dogradnja i podzidavanje od klesanog kamenog materijala i produženog morta iznad nadvoja i na gredi nadvoja.
| Obračun po m3 ugrađenog ziđa. | m3 | 1.5 | 0 | kn | 0 | kn
| B. UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti zidarski
C. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Završni zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Prije početka radova i za vrijeme trajanja radova potrebno je osigurati restauratorski nadzor. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštiti sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i transport do gradilišta, - primjena svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030., B.C8.030. – građevinski gips, - HRN B.C1.020., B.C8.042. – građevinsko vapno, - HRN B.C8.015., 022-026. – cement, - HRN B.C8.030. – pijesak, - HRN U.M2.010., U.M2.012. – mortovi.

## C
C. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Zapunjavanje šupljih ili smrvljenih reški postojeće kamene građe radi brtvljenja kod kasnijeg injektiranjam npr. s MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC ili MAPE-ANTIQUE LC.
Zone injektiranja zidova označene su u tlocrtima. Točne pozicije treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuka i pomnijeg pregleda svih pozicija uz restauratorski nadzor.
U stavku uključiti restauratorski nadzor.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 130 | 0 | kn | 0 | kn
2 | Zapunjavanje šupljina u zidu injekcionim vezivom pod tlakom. Pukotine se zapunjavaju bušenjem uvodnih rupa promjera 3-4 cm kroz reške i ugradnjom injecionih plastičnih cijevčica na razmacima od po 50 do 100 cm do sednje šupljine u zidu. Saturacija zidane građe vodom prije injektiranja injekcione smjese. Tlačenje injekcione smjese veziva bez cementa (npr. MAPE-ANTIQUE) sa 40 % vode uz pomoć ručne ili automatske pumpe do 1 bar tlaka. Tlačenje izvoditi po cijevčicama odozdo prema gore na zidu radi ozračivanja šupljina.
Zone injektiranja zidova označene su u tlocrtima. Točne pozicije treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuke i pomnijeg pregleda svih pozicija uz restauratorski nadzor.
| Obračun po m3 zida. | m3 | 55 | 0 | kn | 0 | kn
| C. UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti tesarski
D. TESARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije. - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400. - ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114. - slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969. - ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957. - ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979. - ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979. - ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958. - zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971. - furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 - tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955. - ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968
Tesarski radovi obuhvaćaju postavu stropne drvene konstrukcije izvedenu od drvenih greda.
Materijal za izvedbu stropnih greda je drvo četinara – jela, II klase.
Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe tesane građe (do 30% tehničke vlage). Dimenzije presjeka određene su glavnim projektom maksimalno poštujući postojeće presjeke drvene građe. Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi).
Drvene grede se postavljaju u prethodno pripremljene otvore tako da se ležaj, nakon visinskog pozicioniranja, podzida s kamenom i produžnim vapnenim mortom. Nakon montaže se bočne stranice zatvaraju s mortom.
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi). Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu.
Građa se isporučuje zaštićena antiinsekticidnim premazom odnosno dubinskom penetracijom građe.
Građa se isporučuje strojno rezana te nakon toga ručno tesana.
Materijal za izvedbu hodnih ploha (podovi prostorija, čela i gazišta stepenica) je drvo hrast I i II klase
Građa se isporučuje zaštićena antiinsekticidnim premazom ili dubinskom penetracijom građe te nakon toga lazurnim premazom po izboru nadležnog konzervatorskog odjela.
Radionički nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer i projektant konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje.

## D
D. TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu. Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih greda na prethodno pripremljene ležajeve. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela/smreka II klase. Grede su dulje od raspona za 30cm na svaku stranu.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 12/30cm nadvoj
| l=150cm | kom | 2
|  | m3 | 0.1 | 0 | kn | 0 | kn
dim. 17/22cm
| l=500cm | kom | 16
|  | m3 | 2.99 | 0 | kn | 0 | kn
2 | Dobava, doprema i postavljanje oplate poda od drvenih dasaka prosječnih dim. 25x400 (tavaluni) minimalne debljine 40 mm, obrađenih s gornje strane na uzdužnim spojevima utor/pero. Daske se slažu naizmjence. Materijal za izvedbu je drvo - jela/smreka II klase.
Pod se mijenja u prostorijama oznake 1_S11;
Prije slaganja dasaka potrebno je provjeriti ravninu podova i po potrebi ih izravnati.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
| Obračun po m2 izvedenog poda. | m2 | 46.94 | 0 | kn | 0 | kn
3 | Dobava, doprema i postavljanje oplate stropa 1S5 od drvenih dasaka 2,5 cm debljine sa izvedenim profiliranim letvicama prema detalju iz projekta. Daske se slažu naizmjence. Materijal za izvedbu je drvo - jela/smreka II klase.
| Obračun po m2 izvedenog poda. | m2 | 75.49 | 0 | kn | 0 | kn
4 | premazivanje podgleda stropa 1_S5 i svih novougrađenih greda pigmentiranim voštanim premazom (tip kao Tikurila) po dogovoru sa nadležnim konzervatorom.
| Obračun po m2 obojene površine | m2 | 500 | 0 | kn | 0 | kn
| D. UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn